	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 1612/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 29 tháng 6 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựngCông trình: cải tạo sửa chữaThủy lợi Nà Lốc, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; 
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 783/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, sửa chữa công trình thủy lợi Nà Lốc, thị trấn Ít Ong huyện Mường La và thủy lợi bản Ngậm 2, xã Liên Hòa, huyện Vân Hồ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 323/TTr-SNN ngày 27 tháng 6 năm 2018 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Thủy lợi Nà Lốc, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo sửa chữa Thủy lợi Nà Lốc, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn Lavới các nội dung chủ yếu sau:
1. Tên công trình: Cải tạo sửa chữa Thủy lợi Nà Lốc, thị trấn Ít Ong, Mường La.
2. Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV QLKTCTTL Sơn La.

3. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Cấp nước tưới chủ động cho 15 haruộng lúa 2 vụ của bản Nà Lốc, Nong Heo, bản Ten, bản Tong Ho.

4. Quy mô đầu tư xây dựng

4.1 Cửa lấy nước: Lấy thẳng trực tiếp từ suối vào ống và dẫn vào kênh

Các thông số chính cửa lấy nước
	STT
	Nội dung
	Đơn vị
	Cửa lấy nước 

	1
	- Diện tích tưới
	ha
	15,0

	2
	- Lưu lượng thiết kế
	l/s
	40,0

	3
	-  Mặt cửa lấy nước (f)
	mm
	250

	4
	- Cao trình cửa lấy nước
	m
	501.45

	5
	- Kết cấu
	m
	Bê tông XM 150#


4.2 Tuyến ống và kênh tưới

Hình thức tuyến ống thép không gỉ f250 dầy 6.35mm sử dụng mố bê tông XM 150# đỡ và giữ ống; kênh bê tông CT 200#; móng kênh, thành kênh dày 10cm; 10m bố trí một khớp nối kênh bằng bao tải tẩm nhựa đường.
Các thông số chính Tuyến ống và kênh tưới
	STT
	Nội dung
	Đơn vị
	Tuyến kênh số 1

	1
	- Diện tích tưới
	ha
	15,0

	2
	- Lưu lượng đầu kênh
	l/s
	40,0

	3
	- Chiều dài tuyến ống f250
	m
	198,0

	4
	- Chiều dài kênh bê tông 
	m
	380,00

	5
	- Mặt cắt kênh (bxh)
	m
	0,4  x 0,4

	6
	- Độ dốc kênh
	
	0.0049-:-0.0232


4.3 Công trình trên kênh

- Tràn bên kênh: Thiết kế tại cọc TR1/1-TR1/2; Chiều rộng tràn nước, B=3,0m; Kết cấu tràn bên kênh bằng bê tông XM150#.

- Cầu máng: Tại cọc 31 -:- cọc 41 dài L=88.0m, mặt cắt (bxh) = (0,40x0,40)m; mỗi nhịp dài 8m; kết cấu mố đỡ BT 150#; Móng trụ, thân trụ  BTCT M200#; Thân máng BTCT M200#.Mỗi bên đầu cầu máng làm mới 1 đoạn kênh BTCT 200# có chiều dài 5m, mặt cắt (bxh) = (0,40x0,40)m.

- Trên tuyến bố trí các cống vượt cấp để tưới dùng ống HDPE (50, dài 1.0m đặt qua bờ kênh để lấy nước. 
(Vị trí, kích thước, kết cấu,chi tiết cụ thể các hạng mục xem hồ sơ thiết kế)

5. Tổ chức tư vấn lập báo cáo KT-KT: Công ty TNHH đầu tư XD 355.

Địa chỉ: Tổ 2, phường Quyết Tâm, TP Sơn La, tỉnh Sơn La.
6. Chủ nhiệm thiết kế: Ông Trần Văn Toàn

7. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

8. Loại, cấp công trình: Công trình Nông nghiệp và PTNT (Công trình thủy lợi); cấp IV.

9. Số bước thiết kế: 01 bước (Báo cáo kinh tế kỹ thuật)

10. Môi trường: Thực hiện theo quy định hiện hành.

11. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: Không

12. Tổng mức đầu tư: 841.244.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm bốn mươi mốt triệu hai trăm bốn mươi bốn nghìn đồng)
	Trong đó:
	
	

	- Chi phí xây dựng:
	696.754.950,0 
	đồng

	- Chi phí quản lý dự án:
	19.686.494,0 
	đồng

	- Chi phí tư vấn ĐTXD:
	77.976.028,0 
	đồng

	- Chi phí khác:
	46.826.338,0 
	đồng


13. Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn

Nguồn hỗ trợ khắc phục hậu quả hạn hán vụ đông xuân năm 2016 - 2017 (UBND tỉnh đã giao tại Quyết định số 2081/QĐ-UBND ngày  31 tháng 7 năm 2017, còn dư qua triển khai các dự án).



14. Hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng: Chủ đầu tư trực tiếp Quản lý dự án đầu tư theo quy định.

15. Phương thức thực hiện dự án: Theo Luật Đấu thầu.

16. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2018.

17. Các nội dung khác: Như phần thông báo kết luận tại Báo cáo thẩm định số 1571/SNN-QLXDCT ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Điều 2. Công ty TNHH MTV QLKTCTTL Sơn La (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc KBNN tỉnh; Giám đốc Công ty TNHH một thành viên quản lý khai thác công trình thủy lợi Sơn La, Chủ tịch UBND huyện Mường La; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy (b/c);

- TT HĐND tỉnh (b/c);

- Chủ tịch, Các Phó CT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Công TT điện tử tỉnh;

- Lưu: VT; Mạnh KT. 35 bản.
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Lò Minh Hùng
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