PHỤ LỤC GIÁ GÓI THẦU SỐ 01

THIẾT BỊ DẠY HỌC LỚP 10 CỦA TRƯỜNG THPT TÔ HIỆU

(Kèm theo Quyết định số 2436/QĐ-UBND  ngày 02/10/2006 của UBND tỉnh Sơn La)

	TT
	Tên thiết bị
	Tiêu chuẩn kỹ thuật
	ĐV
	SL
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	MÔN TOÁN
	
	
	
	
	564.600

	A
	MÔ HÌNH
	
	
	
	
	423.600

	1
	Mô hình thiết diện 3 đường Conic
	Khối hình nón đáy Φ 200mm, cao 350mm bằng nhực PMMA trong; Trục giữa bằng thép sơn màu trắng; Các mặt cắt hình tròn, elip cố định; Mặt cắt hypecbol, parabol ( cơ số 2) bằng nhựa cứng nhiều màu, có thể tháo lắp ở đáy hình nón; giá đỡ hộp lập phương cạnh 100mm nhựa PS trong có lỗ Φ 58mm. 
	bộ
	3
	95.600
	286.800

	2
	Mô hình góc và cung lượng giác
	Nhựa HI, gồm: 1 đĩa tròn Φ 240mm, dày 17mm, in vạch chia độ 00 đến 3600; 2 bán nguyệt để xác định góc (dương, âm) và cung lượng giác; một thước cuộn (1,5m) đo cung nằm trong đĩa tròn và mô hình gắn được trên bảng từ.
	bộ
	3
	45.600
	136.800

	B
	DỤNG CỤ
	
	
	
	
	141.000

	1
	Bộ thước vẽ bảng: 1 compa;
 1 thước 1m
	Loại thông dụng dùng cho giáo viên; thước 1m, độ chia nhỏ nhất 1mm; compa dài từ 300mm đến 400mm, đầu kim có bộ phận không làm trầy xước bảng từ
	bộ
	3
	47.000
	141.000

	
	MÔN VẬT LÝ
	
	
	
	
	28.008.900

	A
	PHẦN DÙNG CHUNG
	
	
	
	
	6.085.100

	1
	Đế 3 chân
	Đế 3 chân hình sao bằng kim loại, nặng khoảng 2,5kg, bền, chắc, ổn định, có lỗ Φ  10mm và vít M6 thẳng góc với lỗ để giữ trục Φ10mm, có các vít chỉnh thăng bằng, sơn màu tối.
	cái
	7
	49.000
	343.000

	2
	Trục Φ 10
	Bằng inox đặc Φ 10mm, dài 495mm, một đầu ren M6 x 12mm, 

Có tai hồng M6.
	cái
	7
	20.000
	140.000

	3
	Trục Φ 8
	Bằng inox đặc Φ 8mm, dài 150mm, vê tròn mặt cắt.
	cái
	7
	6.300
	44.100

	4
	Đồng hồ đo thời gian hiện số
	Đồng hồ đo thời gian hiện số, có hai thang đo 9,999s và 99,99s, ĐCNN 0,001s. Có 5 kiểu hoạt động: A, B, A+B,A<-->B, T, thay đổi bằng chuyển mạch. Có 2 ổ cắm 5 chân A,B dùng nói với cổng quang điện hoặc nam châm điện, 1 ổ cắm 5 chân C chỉ dùng cấp điện cho nam châm. Số đo thời gian được hiển thị đếm liên tục trong quá trình đo. Vỏ nhựa cách điện.
	cái
	7
	593.000
	4.151.000

	5
	Hộp công tắc
	Gồm một công tắc mút nhấn kép lắp trong hộp bảo vệ, một đầu có ổ cắm, đầu kia ra dây tín hiệu dài 1m có phích cắm 5 chân.
	hộp
	7
	55.000
	385.000

	6
	Khớp đa năng
	Hai miệng khoá thẳng góc với nhau, siết bằng hai vít M6 có tay vặn.
	cái
	7
	10.000
	70.000

	7
	Nam châm Φ 16
	Gômg 5 nam châm Φ16/6x3mm có vỏ thép mạ kẽm bảo vệ và núm bằng nhựa.
	bộ
	7
	9.000
	63.000

	8
	Bảng thép
	Bằng thép có độ dày tối thiểu > 0,5mm, kích thước (400x550)mm, sơn tĩnh điện màu trắng, nẹp viền xung quanh; hai vít M4x40mm lắp vòng đệm  12mm để treo lò xo. Mặt sau có lắp 2 ke nhôm kích thước (20x30x30)mm để lắp vào đế 3 chân. Đảm bảo cứng và phẳng.
	cái
	7
	72.000
	504.000

	9
	Hộp quả nặng 50g
	Gồm 12 quả gia trọng loại 50g, có 2 móc treo, đựng trong hộp nhựa.
	hộp
	7
	55.00
	385.000

	B
	THIẾT BỊ CHO CÁC THÍ NGHIỆM
	
	
	
	

	I
	Bộ thí nghiệm thực hành:

1- Khảo sát chuyển động rơi tự do, xác định gia tốc rơi tự do.

2- Chuyển động của vật trên mặt phẳng nghiêng. Xác định hệ số ma sát theo động lực học.
	
	
	
	

	
	1. Khảo sát chuyển động rơi tự do, xác định gia tốc roi tự do.
	
	
	
	

	
	2. Chuyển động của vật trên mặt phẳng nghiêng. Xác định hệ số ma sát theo phương pháp động lực học
	11.972.400

	
	(dùng cổng quang điện và đồng hồ đo thời gian hiện số)
	

	
	- Phạm vi đo chiều dài: 0 – 800mm
	

	
	- Phạm vi đo thời gian: đo được thời gian rơi tự do cuat vật trên các khoảng cách từ 50mm đến 800mm, với sai số ≤ 2,5%.
	

	1
	Giá thí nghiệm
	Bằng nhôm hợp kim dày 1,2mm, bề mặt Anốt hoá, không phủ ED, có tiết diện hình chữ H, kích thước (31x59x1000)mm, có gắn thước 850mm, độ chia nhỏ nhất 1mm, một đầu khoan lỗ Φ 8mm, một đầu lắp chân chống Φ 10x80mm.
	bộ
	12
	126.000
	1.512.000

	2
	Nam châm điện
	Lắp trong hộp bảo vệ, gắn trên máng nghiêng, có thể điều chỉnh vị trí và cố định được. Lực hút đủ giữ được các vật thí nghiệm dưới hiệu điện thế cung cấp cho cuộn dây bằng 13-15V (DC). Dây súp đôi dài 1,5 có đầu phích cắm để nối cuộn dây nam châm điện với hộp công tắc.
	cái
	12
	34.000
	408.000

	3
	Thước đo góc 00 ÷ ± 900
	In vạch đo góc 00  - ± 900, độ chia nhỏ nhất 10, đường kính 95mm, gắn vào mặt phẳng nghiêng bằng nẹp nhôm. Quả dọi bằng kim loại mạ Niken, có dây treo ở tâm thước đo góc.
	cái
	12
	15.000
	180.000

	4
	Mẫu vật rơi
	Hình trụ, bằng sắt non Φ10mm, dài 20mm, mạ Niken.
	cái
	12
	4.400
	52.800

	5
	Quả nặng hình trụ
	Bằng thép mạ Niken, Φ30x30mm/ h30mm, hai mặt đáy phẳng song song với nhau, độ nhẵn đồng đều, vê tròn cạnh.
	cái
	12
	9.000
	108.000

	6
	Chân hình chữ U
	Bằng kim loại (2,5x25)mm, sơn tĩnh điện màu tối, cao 70mm, rộng 110mm, có 2 vít M6 chỉnh thăng bằng.
	cái
	12
	20.000
	240.000

	7
	Cổng quang điện 76
	Cổng quang điện lắp trên khung nhôm hợp kim, dày 1mm, sơn tĩnh điện màu đen, có cửa sổ Φ 22mm, lắp tấm nhựa trong Ảcylic dày 3mm, có hai vạch dấu trên hai mặt. Một vít trí đầu nhựa để giữ cổng quang điện. Day tín hiệu 4 lõi dài 1,5m, có đầu phích 5 chân nối cổng quang điện với ổ A hoặc B của đồng hồ đo thời gian hiện số.
	cái
	12
	45.000
	540.000

	8
	Thước đo goc ba chiều
	Cạnh 100mm.
	cái
	12
	4.000
	48.000

	9
	Hộp đỡ vật trượt
	Bằng nhựa PP có khăn bông nhỏ.
	cái
	12
	7.000
	84.000

	10
	Đế 3 chân
	Dùng chung.
	cái
	12
	49.000
	588.000

	11
	Trục Φ 10 
	Dùng chung.
	cái
	12
	20.000
	240.000

	12
	Trục Φ 8
	Dùng chung.
	cái
	12
	6.300
	75.6000

	13
	Khớp đa năng
	Dùng chung.
	cái
	12
	10.000
	120.000

	14
	Đồng hồ đo thời gian hiện số
	Dùng chung.
	cái
	12
	593.000
	7.116.000

	15
	Hộp công tắc
	Dùng chung.
	hộp
	12
	55.000
	660.000

	II

1
	Bộ thí nghiệm thực hành: Nghiệm qui tắc hợp lực đồng qui, song song
	
	
	
	3.458.400

	
	Thước đo góc
	In trên giấy màu trắng dày 0,15 đến 0,2 mm, ép plastic, kích thước 200x200mm, 00 ±900 ,  Φ  180mm, ĐCNN 10.
	cái
	12
	4.000
	48.000

	2
	Lực kế 5N
	Gồm 2 lực kế, mỗi cái có gắn nam châm ferit xuyến Φ32/18x6mm,

vỏ thép mạ kẽm bảo vệ.
	bộ
	12
	43.700
	524.400

	3
	Lò xo 5N có nam châm gắn bảng
	Φ11x20mm, bằng dây thép lò xo Φ0,4mm mạ niken, móc vào nam châm ferit xuyến
Φ32/18x6mm, có vỏ thép mạ kẽm bảo vệ.
	cái
	12
	6.500
	78.000

	4
	Lò xo 5N
	Gắn 2 lò xo xoắn 5N, dài 60mm.
	bộ
	12
	7.000
	84.000

	5
	Thanh treo các quả nặng
	Bằng lim loại nhẹ, cứng, dài 440mm, để treo các quả nặng trọng lượng tổng cộng đến 10N không bị biến dạng, có thước 400mm và 3 con trượt có móc treo, hai đầu có hai lỗ để móc treo hai lò xo 5N.
	cái
	12
	10.000
	120.000

	6
	Thanh định vị
	Bằng kim loại nhẹ, mỏng, thẳng, dài 300mm, sơn màu đen, gắn được lên bảng từ tính.
	cái
	12
	10.000
	120.000

	7
	Cuộn dây treo
	Dây nhẹ mềm, không dãn, bền, màu tối
	Cuộn
	12
	2.000
	24.000

	8
	Hộp quả nặng 50g
	Dùng chung
	Hộp
	12
	55.000
	660.000

	9
	Đế 3 chân
	Dùng chung
	Cái
	12
	49.000
	588.000

	10
	Trục Ф10
	Dùng chung
	Cái
	12
	20.000
	240.000

	11
	Nam chân Ф16
	Dùng chung
	Bộ
	12
	9.000
	108.000

	12
	Bảng thép
	Dùng chung
	Cái
	12
	72.000
	864.000

	
	Bộ thí nghiệm thực hành: Xác định hệ số căng bề mặt của chất lỏng
	
	
	
	2.331.600

	13
	Lực kế ống 0,1N
	Loại 0,1N, độ chia nhỏ nhất 0,001 N. Vỏ nhựa PMMA trong suốt, thang đo 0 – 0,1N. Độ chính xác 1mN
	Cái
	12
	22.000
	264.000

	14
	Vòng nhôm
	Vòng nhôm hình trụ Ф khoảng 52mm, cao 9 mm, dày 0,7mm, khoan l6 ỗ Ф 10mm cách đều, có dây treo
	Cái
	12
	12.000
	144.000

	15
	Cốc nhựa
	Gồm 2 cốc bằng nhựa PS trong Ф80mm, có vòi ở gần đáy, nối thông nhau bằng một ống mềm dài 0,5m
	Bộ
	12
	15.000
	180.000

	16
	Thước cặp
	Thước cặp 0 – 150/0,1 – 0,02
	Cái
	12
	60.000
	720.000

	17
	 Đế 3 chân
	Dùng chung
	Cái
	12
	49.000
	588.000

	18
	Trục Ф10
	Dùng chung
	Cái
	12
	20.000
	240.000

	19
	Trục Ф8
	Dùng chung
	Cái
	12
	6.300
	75.600

	20


	Khớp đa năng
	Dùng chung
	Cái
	12
	10.000
	120.000

	
	Bộ thí nghiệm biểu diễn:

Khảo sát chuyển động thẳng đều và biến đổi đều của viên bi trên máng ngang và máng nghiêng. Nghiệm định luật bảo toàn động lượng, định luật bảo toàn cơ năng.

(Dùng cổng quang điện và đồng hồ đo thời gian hiện số)

	1.922.000

	21
	Máng nghiêng
	Bằng nhôm hợp kim dày 1mm, sơn tĩnh điện, kích thước (20x30x1000)mm, có thước 1000mm, một đầu khoan lỗ Ф8 mm. Trên gắn máng lăn bằng nhôm U17, uốn đoạn đầu khoảng 200mm cao khoảng 60mm, một đầu có gắn cơ cấu đỡ viên bi30.000
	Cái
	2
	72.000
	144.000

	22
	Giá đỡ máng nghiêng
	Bằng kim loại, cao khoảng 140mm, xoay được quanh trục ở đầu máng nghiêng, cố định bằng ốc hãm, có 2 vít M6 để chỉnh thăng bằng
	Cái
	2
	15.000
	30.000

	23
	Thước đo góc
	Thước đo góc 0 -> + 90), tối thiểu Ф90 mm, gắn chặt vào máng nghiêng. Quả dọi bằng kim loại mạ niken, có dây treo vào tâm thước đo góc.
	Cái
	2
	15.000
	30.000

	24
	Cổng quang điện 44
	Lắp trên khung nhôm hợp kim dày 1 mm, sơn tĩnh điện màu đen, có vạch dấu xác định vị trí trên thước. Dây tín hiệu 4 lõi dài khoảng 1,5m, có đầu phích 5 chân nối cổng quang điện với ổ A hoặc B của đồng hồ đo thời gian hiện số.
	Cái
	2
	81.000
	162.000

	25
	Bi thép
	Gồm 2 viên bi giống nhau, đường kính 20mm, mạ niken, đựng trong hộp nhựa
	Bộ
	2
	13.300
	26.600

	26
	Nam châm điện
	Lắp trong hộp bảo vệ, gắn trên con trượt của máng nghiêng, dịch chuyển và cố định vị trí trên rãnh trượt. Lực hút đủ giữ được các vật thí nghiệm dưới hiệu thế cung cấp cho cuộn dây bằng 13-15V(DC). Dây súp đôi dài 1m có đầu phích cắm để nối cuộn dây nam châm điện với hộp công tắc
	Cái
	2
	31.400
	62.800

	27
	Đế 3 chân
	Dùng chung
	Cái
	2
	49.000
	98.000

	28
	Trục Ф10
	Dùng chung
	Cái
	2
	20.000
	40.000

	29
	Trục Ф8
	Dùng chung
	Cái
	2
	6.300
	12.600

	30
	Khớp đa năng
	Dùng chung
	Cái
	2
	10.000
	20.000

	31
	Đồng hồ đo thời 

gian hiện số
	Dùng chung
	Cái
	2
	593.000
	1.186.000

	32
	Hộp công tắc
	Dùng chung
	Hộp
	2
	55.000
	110.000

	
	Bộ thí nghiệm biểu diễn:

1. Khảo sát lực đàn hồi.

2. Khảo sát cân bằng của vật rắn có trục quay, quy tắc mômen lực.
	
	
	
	585.400

	33
	Bộ ba lò xo
	Bộ 3 lò xo có cùng độ dài 60mm, có độ cứng khác nhau. Có côư cấu gắn lò xo trên bảng phù hợp với bảng thước đo
	Bộ
	2
	17.300
	34.600

	34
	Bảng thước đo
	In trên giấy màu trắng, dày 0,15 đến 0,2 mm, ép plastic, kích thước (200x290) mm. In 3 thang đo từ 0 đến 270mm, độ chia nhỏ nhất 2mm.
	Cái
	2
	3.000
	6.000

	35
	Đĩa mômen
	 Đĩa mômen Ф180mm, có ổ bi Ф4mm, chia 8 phần bằng nhau qua tâm, khoan lỗ tại giao điểm với 9 vòng đồng tâm (cách đều 10mm). Một thước thẳng 0 đến 90mm gắn trên giá đỡ. Có nam châm để gắn vào bảng từ. Một quả dọi treo vào trục quay của đĩa mômen.
	Cái
	2
	50.400
	100.800

	36
	Ròng rọc
	Ròng rọc Ф 30mm, có ổ bi Ф4mm, trục quay gắn vào nam châm
	Bộ
	2
	14.000
	28.000

	37
	Chốt
	Gồm 4 chốt cắm vừa lỗ trên đĩa mômen
	Cái
	2
	3.000
	6.000

	38
	Bảng thép
	Dùng chung
	Cái
	2
	72.000
	144.000

	39
	Đế 3 chân
	Dùng chung
	Cái
	2
	49.000
	98.000

	40
	Trục Ф10
	Dùng chung
	Cái
	2
	20.000
	40.000

	41
	Hộp quả nặng 50g
	Dùng chung
	Hộp
	2
	55.000
	110.000

	42
	Nam châm Ф16
	Dùng chung
	Bộ
	2
	9.000
	18.000

	
	Bộ thí nghiệm biểu diễn:

Nghiệm các định luật Bôilơ – Mariôt, Sáclơ đối với chất khí
	
	
	
	

	43
	Áp kế kim loại
	Thang đo 0 – 2x105Pa, nối với hệ xi lanh và pit-tông thuỷ tinh, gắn trên bảng thép có chia độ từ 0 – 4. Giá đỡ bằng nhựa.
	Cái
	2
	
	

	44
	Lọ dầu
	Lọ dầu bôi trơn không màu, 5ml
	Cái
	2
	
	

	45
	Nút cao su
	Chịu được dầu, đậy kín 1 dầu xi-lanh
	Cái
	2
	
	

	46
	Nhiệt kế
	Nhiệt kế 0-1000C, ĐCNN 10C
	Cái
	2
	
	

	47
	Đế 3 chân
	Dùng chung
	Cái
	2
	
	

	48
	Trục Ф10
	Dùng chung
	Cái
	2
	
	

	
	Bộ thí nghiệm biểu diễn:

Khảo sát hiện tượng mao dẫn
	
	
	
	64.000

	49
	Bộ thí nghiệm mao dẫn
	Gồm 3 ống thuỷ tinh thẳng, đường kính trong khác nhau 1-3mm, dài tối thiểu 120mm, có giá đỡ
	Bộ
	2
	32.000
	64.000

	
	Bộ thí nghiệm biểu diễn (dùng riêng cho chương trình nâng cao):

Khảo sát lực quán tính li tâm
	
	
	525.000
	1.050.000

	50
	Pu-li chủ động
	Bằng nhôm, liên kết bằng đai truyền với pu-li bị động, có 3 cấp đường kính, lần lượt có tỷ số truyền đến pu-li bị động bằng: 1:1, 2:1, 3:1. Lực kế ống 5N gắn tại tâm quay. Giá quay dài 255mm, có hai vị trí đặt viên bi cách tâm quay 80mm và 160mm
	Cái
	2
	
	

	51
	Pu-li bị động
	Bằng nhôm, có 3 cấp đường kính, liên kết bằng đai truyền với pu-li chủ động, gắn lực kế ống 5N tại tâm quay. Giá quay dài 180mm, có một vị trí viên bi cách tâm quay 80mm.
	Cái
	2
	
	

	52
	Đai truyền
	Gồm 2 dây đai truyền bằng cao su
	Bộ
	2
	
	

	53
	Tay quay
	Bằng thép Ф10mm, sơn tĩnh điện, có cán bằng nhựa
	Cái
	2
	
	

	54
	Bánh đai truyền động 
	Gồm 2 bánh bằng nhực cứng, một bánh đường kính 75mm, có trục quay lắp trên đế gang của chân đế; một bánh đường kính 40mm gắn trên trục quay của pu-li chủ động
	Bộ
	2
	
	

	55
	Giá đỡ trục pu-li chủ động
	Bằng nhựa có 3 chân
	Cái
	2
	
	

	56
	Chân dế
	Bằng nhựa có thành cao 48mm, có chân dài 130mm
	Cái
	2
	
	

	57
	Hộp viên bi
	Gồm 3 viên bi có đường kính khoảng 28mm: hai viên bằng thép mạ niken; một viên bằng nhựa hợp kim có khối lượng bằng ½ khối lượng viên bi thép mạ niken, đựng trong hộp nhựa
	Hộp
	2
	
	

	
	MÔN HOÁ HỌC
	
	
	
	
	

	I
	TRANH ẢNH
	
	
	
	
	144.000

	1
	Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
	Kích thước (120x180)cm dung sai 1cm; in offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2; cán màng OPP mờ; có nẹp treo.
	Tờ
	2
	42.000
	84.000

	2
	Sơ đồ thiết bị điều chế Axit CLOHIĐRIC
	Kích thước (72x102)cm dung sai 1cm; in offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2; cán màng OPP mờ; có nẹp treo
	Tờ
	2
	15.000
	30.000

	3
	Sơ đồ thiết bị ba công đoạn chính sản xuất Axit SUNFURIC

 (từ lưu huỳnh)
	
	Tờ
	2
	15.000
	30.000

	II
	DỤNG CỤ
	
	
	
	
	14.749.956

	1
	Ống nghiệm 16
	Thủy tinh trung tính, chịu nhiệt, Ф16x160mm, bo miệng, đảm bảo độ bền cơ học
	Cái
	12
	900
	10.800

	2
	Ống nghiệm 16 có nhánh
	Thủy tinh trung tính Ф16x160mm bo miệng, có nhánh  Ф6x20mm cách miệng ống 25mm, đảm bảo độ bền cơ học
	Cái
	12
	1.700
	20.400

	3
	Ống hút nhỏ giọt
	Quả bóp cao su được lưu hoá tốt, độ đàn hồi cao. Ống thuỷ tinh Ф8mm, dài 120mm, vu
	Cái
	12
	1.800
	21.600

	4
	Bát sứ nung (capsun)
	Men trắng, nhẵn, đường kính miệng khoảng 85mm, cao 40mm, chịu nhiệt 
	Cái
	12
	3.200
	38.400

	5
	Kiềng 3 chân
	Inox Ф5mm, uốn tròn đường kính 100mm, hàn với 3 chân Ф5mm cao 105mm (đầu dưới có nút bọc nhựa)
	Cái
	12
	9.700
	116.400

	6
	Bộ giá thí nghiệm
	Gồm: Một đế bằng gang đúc (sơn tĩnh điện) hình chữ nhật kích thước (190x135x20)mm trọng lượng 850g đến 1000g có lỗ ren M8. Một cọc hình trụ inox đặc Ф10mm cao 500mm một đầu t=bo tròn, một đầu ren M8 dài 13mm. 3 khớp nối bằng nhôm đúc áp lực 2 đầu có ren M6 sơn tĩnh điện, hai vít hãm M6 bằng kim loại có núm bằng nhựa HI. Hai kép ống nghiệm bằng nhôm đúc áp lực, tổng chiều dài 200mm, phần tay Ф10mm dài 120mm, có vít và ecu mở kẹp bằng đồng thau M6. Một vòng kiềng bằng Inox, gồm: một vòng tròn Ф80mm uốn thanh inox Ф4,7 mm, một thanh trụ Ф10mm dài 100mm hàn chặt với nhau
	Cái
	12
	110.000
	1.320.000

	7
	Đế sứ
	Men trắng, nhẵn, một mặt có 06 vũng lòm, một mặt có 1 vũng lõm lớn, một lỗ xuyên suốt Ф8mm  nghiêng 45 độ
	Cái
	12
	4.200
	50.400

	8
	Đèn cồn thí nghiệm
	Cao tối đa 75mm. Thuỷ tinh không bọt, nắp chụp kín, pec sứ, bấc sợi côtton
	Cái
	12
	5.000
	60.000

	9
	Bình cầu 250ml
	Thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt. Dung tích 250ml, đáy tròn, đường kính miệng 22mm, cố bình dài khoảng 55mm. Đảm bảo độ bền cơ học
	Cái
	12
	9.000
	108.000

	10
	Bình cầu có nhánh 250
	Thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt. Dung tích 250ml, đáy tròn, đường kính miệng 22mm, cổ bình dài khoảng 95mm, có nhánh Ф6mm dài 40mm, đặt nghiêngn cách miệng khoảng 40mm. Đảm bảo độ bền cơ học
	Cái
	9
	13.000
	117.000

	11
	Nhiệt kế rượu
	Có thang chia 00-1000, sai số + C, độ chia nhỏ nhất 10C
	Cái
	9
	15.000
	135.000

	12
	Dụng cụ điện phân dung dịch NaCL
	Bình bằng nhựa PMMA trong suốt, vách ngăn giữa có màng lọc, 2 điện cực (1 than, 1 inox)  gắn chặt vào đáy bình. Đế nhựa có bộ đổi nguồn từ 22v (AC) xuống 6V-3A(DC) và có 2 lỗ giắc cắm Ф4mm để sử dụng pin. Nắp nhựa có 2 lỗ gắn 2 ống nghiệm Ф16mm có nhánh  Ф6mm cách đáy khoảng 20mm. Ống dẫn cao su (có kẹp Mo) nối liền với ống thuỷ tinh Ф6mm chữ L. Lọ thuỷ tinh 100ml
	Bộ
	12
	137.700
	1.652.400

	13
	Giá lắp pin (sử dụng nơi không có điện)
	Lắp 4 pin R30, có 3 lỗ cắm điện ra 3V và 6V, bằng đồng Ф4mm; có công tắc tắt mở nguồn. 2 dây nối nguồn dài 300mm, 2 đầu có giắc cắm bằng đồng Ф4mm
	Bộ
	
	
	

	14
	Lọ thuỷ tinh miệng rộng
	2 lọ thuỷ tinh trung tính, dung tích 100-125ml, miệng rộng, nhám, có nút đậy kín, 1 màu nâu, 1 màu trắng
	Bộ
	12
	16.500
	198.000

	15
	Lọ thuỷ tinh miệng hẹp
	2 lọ thuỷ tinh trung tính, dung tích 100ml, miệng hẹp, nhám, có nút nhám, liền ống nhỏ giọt, 1 màu nâu, 1 màu trắng
	Bộ
	12
	18.000
	216.000

	16
	Cốc thuỷ tinh 500ml
	Thủy tinh trung tính, chịu nhiệt, dung tích 500ml, độ chia nhỏ nhất 50ml, có miệng rót. Đảm bảo độ bền cơ học
	Cái
	12
	13.000
	165.000

	17
	Cốc thuỷ tinh 250ml
	Thủy tinh trung tính, chịu nhiệt, dung tích 250ml, độ chia nhỏ nhất 50ml, có miệng rót. Đảm bảo độ bền cơ học
	Cái
	12
	9.500
	114.000

	18
	Đũa thủy tinh
	Thủy tinh, Ф8mm, dài 300mm
	Cái
	12
	1.000
	12.000

	19
	Phễu lọc
	Thuỷ tinh, đường kính miệng từ 80 đến 90mm, cuống dài khoảng 65mm
	Cái
	12
	7.500
	90.000

	20
	Phễu chiết
	Thủy tinh trung tính, khoá nhám tốt, độ dài cuỗng phễu 135mm, dung tích 60ml
	Cái
	12
	26.500
	318.000

	21
	Bình tam giác 100ml
	Thủy tinh trung tính, chịu nhiệt, dung tích 100ml, độ chia nhỏ nhất 20ml, đường kính miệng 20mm. Đảm bảo độ bền cơ học
	Cái
	12
	8.200
	98.400

	22
	Bộ ống dẫn thuỷ tinh

 (7 loại)
	Ống dẫn các loại bằng thủy tinh trung tình trong suốt, chịu nhiệt, có đường kính ngoài 6mm và đường kinh trong 3mm. Gồm: Loại chữ L (40,50)mm và (60, 180)mm; loại thẳng (70 và 120)mm đầu nhọn; loại chữ z (một đầu góc vuông và một đầu góc nhọn 600), kích thước các đoạn tươgn ứng (50, 140 và 30)mm; loại chữ z (một đầu góc vuông và một đầu uốn công vót nhọn), kích thước các đoạn tương ứng (50, 140 và 30)mm; loại chữ Z (một đầu góc vuông và một đầu góc 1200), kích thước các đoạn tương ứng (40, 80 và 30)mm
	Bộ
	12
	4.900
	58.800

	23
	Chậu thuỷ tinh
	Ф 200mm, cao 100mm. Thuủ tinh không bọt. Đảm bảo độ bền cơ học 
	Cái
	12
	27.500
	330.000

	24
	Ống đong hình trụ 100ml
	Thủy tinh trung tính, chịu nhiệt, có đế thủy tinh, độ chia nhỏ nhất 1ml. Dung tích 100ml
	Cái
	12
	14.500
	174.000

	25
	Ống đong hình trụ 20ml
	Thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt, có đế nhựa, độ chia nhỏ nhất 1ml. Dung tích 20ml
	Cái
	12
	8.300
	99.600

	26
	Ống thuỷ tinh hình trụ
	Kích thước Ф18x300mm bằng thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt, bo miệng. Đảm bảo độ bền cơ học
	Cái
	12
	3.200
	38.400

	27
	Ống hình trụ loe một đầu
	Ф43mm, dài 120mm. Thuỷ tinh không bọt
	Cái
	12
	7.500
	90.000

	28
	Giá để ống nghiệm
	Bằng nhựa ABS đảm bảo độ cừng vững, 2 tầng, 5 lỗ
	Cái
	12
	8.000
	96.000

	29
	Dụng cụ điều chế chất khí từ chất rắn
	Thủy tinh trung tính, chịu nhiệt, bình tam giác 250ml, có nút cao su hai lỗ; phễu chiết quả lê 60ml có khoá nhám tốt, cuống dài tới đáy bình gắn rổ nhựa có nhiều lỗ, ống thủy tinh chữ L và ống cao su Ф6mm, kẹp Mo
	Bộ
	12
	60.000
	720.000

	30
	Lưới thép không rỉ
	Lưới Inox, kích thước 100x100mm, bo cạnh chắc chắn
	Cái
	12
	5.000
	60.000

	31
	Bộ nút cao su các loại
	Cao su đàn hồi. Ф16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 27mm, 43mm gồm các loại không có lỗ, 1 lỗ và 2 lỗ
	Bộ
	12
	24.600
	295.200

	32
	Cân hiện số do Trung Quốc sản xuất
	Độ chính xác 0,01 gam, khả năng cân tối thiểu 100g
	Cái
	12
	1.000.000
	12.000.000

	33
	Muỗng đốt hoá chất
	Bằng inox Ф14mm, cán  Ф2x15mm
	Cái
	12
	5.800
	69.600

	34
	Kẹp đốt hoá chất
	Bằng inox, kích thước dài 205-140mm, đầu mũi bẹt có độ bám tốt
	Cái
	12
	16.163
	193.956

	35
	Ống dẫn cao su
	Đàn hồi cao, lưu hoá tốt, Ф 6 lắp vừa chặt các ống dẫn
	m
	12
	5.000
	60.000

	36
	Giấy lọc
	Tối thiểu Ф125, độ thấm hút cao
	Hộp
	12
	23.000
	276.000

	37
	Thìa xúc hoá chất
	Thuỷ tinh trung tính, dài 160mm, cán nghiêng
	Cái
	12
	1.000
	12.000

	38
	Bình rửa khí
	Thuỷ tinh trung tính, dung tích 225ml, miệng nhám, nút nài
	Cái
	12
	53.000
	636.000

	39
	Kính vuông
	Thủy tinh trong suốt, kích thước (100x100x2)mm
	Cái
	12
	1.100
	13.200

	40
	Kẹp ống nghiệm
	Bằng gỗ, kẹp được ống nghiệm Ф16- Ф24mm
	Cái
	12
	3.600
	43.200

	41
	Chổi rửa ống nghiệm có cán
	Cán inox, dài 30cm, lông chổi dài rửa đước các ống nghiệm Ф16- Ф24mm
	Cái
	12
	3.000
	36.000

	42
	Ống nghiệm 24 có nhánh
	Thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt, kích thước Ф24, dài 240mm, nhánh Ф6mm, bo miệng
	Cái
	12
	4.800
	57.600

	43
	Kẹp Mo (kẹp ống cao su)
	Thép lò xo, mạ Crôm - Niken
	Cái
	12
	6.000
	72.000

	44
	Cối, chày sứ
	Men nhẵn, đường kính trung bình của cối 80mm, cao từ 50 đến 70mm, chày dài 120mm,  Ф25mm
	Cái
	12
	8.500
	102.000

	III
	HOÁ CHẤT
	
	Hộp
	2
	1.690.000
	3.380.000

	45
	Lưu huỳnh bột
	Tất cả các hoá chất được đựng trong lọ nhựa hoặc lọ thủy tinh có nắp kín. Trên mỗi lọ đều có tem nhãn được ghi đầy đủ các nội dung: Tên thông dụng, công thức hoá học, trọng lượng hoặc thể tích, nồng độ, độ tinh khiết, hạn sử dụng, đơn vị cung cấp và các cảnh báo về bảo quản và an toàn. Nhãn đảm bảo không phai màu, mất chữ và bám chắc vào lọ trong quá trình vận chuyển và sử dụng.

- Đối với các hoá chất độc như  axit đậm đặc, Br...phải có cách thức đóng gói an toàn và bảo quản riêng

- Các lọ hoá chất được đóng gói trong các thùng có ngăn đựng đảm bảo an toàn khi vận chuyển và sử dụng
	Kg
	1
	
	

	46
	Phôtpho đỏ
	
	Kg
	0,4
	
	

	47
	Brom (dung dịch bão hoà)
	
	Lít
	0,2
	
	

	48
	Iôt
	
	Kg
	0,2
	
	

	49
	Đồng phoi bào
	
	Kg
	0,4
	
	

	50
	Nhôm bột
	
	Kg
	0,6
	
	

	51
	Sắt bột
	
	Kg
	0,6
	
	

	52
	Kẽm viên
	
	Kg
	0,6
	
	

	53
	Natri
	
	Kg
	0,1
	
	

	54
	Magic dây (băng)
	
	Kg
	0,2
	
	

	55
	Đồng Ôxit
	
	Kg
	0,4
	
	

	56
	Mangan điôxit
	
	Kg
	1
	
	

	57
	Natri hiđrôxit
	
	Kg
	0,4
	
	

	58
	Axit clohidric 37%
	
	Lít
	2
	
	

	59
	Axit sunfuric 98%
	
	Lít
	1
	
	

	60
	Bạc nitrat
	
	Kg
	0,04
	
	

	61
	Natri thio sunfat Na S203
	
	Kg
	0,4
	
	

	62
	Đồng sunfat
	
	Kg
	0,6
	
	

	63
	Nitri broma
	
	Kg
	0,4
	
	

	64
	Natri iôtua
	
	Kg
	0,4
	
	

	65
	Natri nitơrat
	
	Kg
	0,4
	
	

	66
	Natri sunfat
	
	Kg
	0,5
	
	

	67
	Nước javen
	
	Kg
	0,5
	
	

	68
	Kali pemanganat
	
	Kg
	0,5
	
	

	69
	Kali pemanganat
	
	Kg
	0,5
	
	

	70
	Sắt sunfua
	
	Kg
	0,4
	
	

	71
	Bari clorua
	
	Lít
	0,4
	
	

	72
	Cồn etylic y tế (≥ 900)
	
	Lít
	3
	
	

	73
	Nước cất
	
	Lít
	6
	
	

	74
	Nước oxi già
	
	Lít
	0,6
	
	

	75
	Quỳ tím
	
	Hộp
	10
	
	

	76
	Phênolphtalêin
	
	Hộp
	10
	
	

	77
	HNO3 (63%)
	
	Lít
	1
	
	

	78
	Na2SO3
	
	Kg
	0,4
	
	

	79
	Muối Mo
	
	Kg
	0,4
	
	

	80
	Bột CaCO3
	
	Kg
	0,4
	
	

	
	MÔN SINH HỌC
	
	
	
	
	11.819.400

	I
	TRANH ẢNH
	
	
	
	
	43.600

	1
	Các cấp tổ chức của thế giới sống
	Kích thước (72x102)cm dung sai 1cm; in offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2; cán màng OPP mờ; có nẹp treo
	Tờ
	1
	13.600
	13.600

	2


	Cấu trúc của tế bào động vật, thực vật, vi khuẩn
	
	Tò
	1
	15.000
	15.000

	3
	Một số loại vi rút
	
	Tờ
	1
	15.000
	15.000

	II
	MÔ HÌNH
	
	
	
	
	5.220.000

	1
	Những diễn biến cơ bản của nhiễm sắc thể trong: nguyên phân, giảm phân 1, giảm phân 2
	- Gồm 14 mô hình tế nào diễn biến cơ bản của nhiễm sắc thể trong: nguyên phân, giảm phân 1, giảm phân 2 và gắn được trên bảng từ
- Hộp đựng đầy đủ 14 mô hình, đảm bảo chắc chắn
	Bộ
	6
	760.000
	4.560.000

	2
	Mô hình cấu trúc không gian phân tử ADN
	Các thành phần cấu trúc làm bằng nhựa PS-HI và nhựa PE có màu sắc phân biệt
	Bộ
	6
	110.000
	660.000

	III
	DỤNG CỤ
	
	
	
	
	

	1
	Cốc thuỷ tinh 500ml
	Thủy  tinh trung tính, chịu nhiệt, dung tích 500ml, độ chia nhỏ nhất 50ml, có miệng rót. đảm bảo độ bền cơ học
	Cái 
	6
	13.000
	78.000

	2
	Đèn cồn
	Cao tối đa 75mm. Thuỷ tinh không bọt, nắp chụp kín, pec sứ, bấc sợi cotton
	Cái 
	6
	
	0

	3
	Lưới thép không gỉ
	Lưới inox, kích thước (100x10)mm, bo cạnh, chắc chắn
	Cái 
	6
	5.000
	30.000

	4
	Kiềng 3 chân
	Bằng inox Ф5mm, uốn tròn đường kính 100mm, hàn với 3 chân Ф5mm cao 105mm (đầu dưới có bọc nút nhựa)
	Cái 
	6
	9.700
	58.200

	5
	Cối, chày sứ
	Men nhẵn, đường kính trung bình 80mm; cao từ 50 đến 70 mm, chày dài 120mm, Ф25mm
	Cái 
	6
	
	0

	6
	Phễu
	Thủy tinh, đường kính miệng phễu từ 80 đến 90 mm, cuống phễu dài khoảng 65mm
	Cái 
	6
	
	0

	7
	Kính hiển vi quang học
	Hệ số phóng đại từ 100 đến 1000 lần. Trên bàn kính có giá kẹp tiêu bản
	Cái 
	6
	950.000
	5.700.000

	8
	Lam kính
	Loại thông dụng
	Hộp
	6
	
	0

	9
	Lamen
	Loại thông dụng
	Hộp
	6
	
	0

	10
	Lọ thuỷ tinh miệng hẹp
	Gồm 2 lọ thủy tinh trung tính trong, dung tích 100ml, miệng hẹp nhám, có nút nhám liền ống nhỏ giọt, 1 màu nâu, 1 màu trắng
	Bộ
	6
	
	0

	11
	Lọ thuỷ tinh miệng rộng
	Gồm 2 lọ thủy tinh trung tính, dung tích từ 100ml đến 125ml, miệng rộng, nhám, có nút đậy kín, 1 màu nâu, 1 màu trắng
	Bộ
	6
	16.500
	99.000

	12
	Khay nhựa
	Loại thông dụng
	Cái
	6
	
	0

	13
	Bô can
	Bằng nhựa AS trong, đường kính 140mm, chiều cao 300mm, nắp có lỗ để đậy nút cao su
	Cái
	6
	50.000
	300.000

	14
	Bình tam giác 100ml
	Thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt, dung tích 100ml, độ chia nhỏ nhất 20ml, đường kính miệng 20mm. Đảm bảo độ bền cơ học
	Cái
	6
	8.200
	49.200

	15
	Đũa thuỷ tinh
	Thuỷ tinh, Ф4,5mm, dài 300mm
	Cái
	6
	1.000
	6.000

	16
	Ống nghiệm 16
	Thuỷ tinh trung tính, chịu nhiệt, Ф16x160mm, bo miệng, đảm bảo độ bền cơ học
	Cái
	6
	900
	5.400

	17
	Giá để ống nghiệm 
	Bằng nhựa ABS đảm bảo độ cứng vững, 2 tầng, 5 cọc, 5 lỗ
	Cái
	6
	
	0

	IV
	HOÁ CHẤT 
	
	Hộp
	1
	230.000
	230.000

	1
	Nước cất
	- Tất cả hoá chất được đựng trong chai nhựa hoặc chai thuỷ tinh có nắp kín.

- Trên mỗi lọ đều có tem nhãn được ghi đầy đủ các nội dung: tên thông dụng, công thức hoá học, trọng lượng hoặc thể tích, nồng độ, độ tinh khiết, hạn sử dụng, đơn vị cung cấp và các cảnh báo về bảo quản và an toàn. Nhãn đảm bảo không phai màu, mất chữ, bám chắc vào lọ trong quá trình vận chuyển, sử dụng
- Các lọ hoá chất được đóng gói trong các thùng có ngăn đựng đảm bảo an toàn khi vận chuyển và sử dụng
	Lít
	2
	
	

	2
	Cồn etanol (cồn công nghiệp)
	
	Lít
	2
	
	

	3
	Dung dịch benedic + CuSO4
	
	ml
	500
	
	

	4
	NaOH
	
	g
	500
	
	

	5
	HCL
	
	ml
	500
	
	

	6
	KI
	
	ml
	500
	
	

	
	MÔN CÔNG NGHỆ
	
	
	
	
	12.924.760

	I
	TRANH ẢNH
	
	
	
	
	55.000

	1
	Quy trình nuôi cấy mô trong việc tạo và nhân giống
	Kích thước (54x79)cm dung sai 1 cm; in offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2; cán màng OPP mờ
	Tờ
	2
	5.500
	11.000

	2
	Cải tạo và sử dụng đất mặn, đất phèn
	
	Tờ 
	2
	5.500
	11.000

	3
	Triệu trứng bệnh tích của gà bị bệnh Niu Cát – Xơn
	
	Tờ 
	2
	5.500
	11.000

	4
	Triệu trứng bệnh tích của cá trắm cỏ bị bệnh xuất huyết
	
	Tờ 
	2
	5.500
	11.000

	5
	Quy trình cấy truyền phôi bò
	
	Tờ 
	2
	5.500
	11.000

	II
	DỤNG CỤ
	
	
	
	
	

	1
	Máy đo độ PH cầm tay
	Loại thông dụng, khoảng đo từ 0 đến 14 độ PH, (± 0,1)
	Cái
	12
	800.000
	9.600.000

	2
	Cốc thuỷ tinh (loại nhỏ)
	Thuỷ tinh trung tính, chịu được axits và kiềm loãng, dung tích 250ml, độ chia nhỏ nhất 5ml
	Cái
	12
	9.500
	114.000

	3
	Cốc thuỷ tinh (loại to)
	Thuỷ tinh trung tính, chịu được axits và kiềm loãng, dung tích 1000ml, độ chia nhỏ nhất 100ml, có tay cầm 
	Cái
	12
	25.000
	300.000

	4
	Cân đồng hồ
	Loại thông dụng, độ chia nhỏ nhất 10g, cân tối đa 2kg
	Cái
	12
	95.000
	1.140.000

	5
	Ống đong
	Loại 100ml, nhựa PP trong, độ chia nhỏ nhất 1ml
	Cái
	12
	20.000
	240.000

	6
	Ống hút
	Loại 10ml, thuỷ tinh trung tính, độ chia nhỏ nhất 0,1ml
	Cái
	12
	9.000
	108.000

	7
	Dung dịch Knop
	Loại thông dụng
	Cái
	12
	25.000
	300.000

	8
	Vợt bắt côn trùng
	Miệng vợt Ф300mm, lưới nilon dài tối thiểu 600mm, có cán cầm
	Cái
	12
	28.800
	345.600

	9
	Kéo cắt cành
	Loại thông dụng, có khoá
	Cái
	12
	27.800
	333.600

	10
	Panh
	Loại thông dụng
	Cái
	12
	7.500
	90.000

	11
	Kính lúp cầm tay
	Loại thông dụng
	Cái
	12
	7.880
	94.560

	12
	Giấy quỳ
	Loại thông dụng
	Hộp
	12
	17.000
	204.000

	
	MÔN NGỮ VĂN
	
	
	
	
	502.500

	I
	TRANH ẢNH
	
	
	
	
	82.500

	1
	Một số hình ảnh tư liệu về Nguyễn Trãi
	Kích thước (54x79)cm dung sai 1cm; in offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2; cán màng OPP mờ
	Tờ
	3
	5.500
	16.500

	2
	Một số hình ảnh tư liệu về Nguyễn Bỉnh Khiêm
	
	Tờ
	3
	5.500
	16.500

	3
	một số hình ảnh tư liệu về Nguyễn Du
	
	Tờ
	3
	5.500
	16.500

	4
	Một số hình ảnh tư liệu về Đỗ Phủ
	
	Tờ
	3
	5.500
	16.500

	5
	Một số hình ảnh  tư liệu về Lí Bạch
	
	Tờ
	3
	5.500
	16.500

	II
	BĂNG ĐĨA
	
	
	
	
	420.000

	1
	Kể sử thi Ê – đê, Ba – na
	Đĩa VCD (âm thanh và hình ảnh chất lượng tốt), công nghệ dập; nhãn đĩa in màu trực tiếp trên mặt đĩa; vỏ dựng bằng nhựa cứng trong, nhãn bìa mặt trước và mặt sau bằng giấy in màu có ghi danh mục nội dung đĩa
	Cái
	3
	28.000
	84.000

	2
	Di tích lịch sử và lễ hội Cổ Loa
	
	Cái
	3
	28.000
	84.000

	3
	Một số hình thức hát đối đáp dân gian
	
	Cái
	3
	28.000
	84.000

	4
	Trích đoạn “Xuý Vân giả dại” (trong vở chèo “Kim Nham”)
	
	Cái
	3
	28.000
	84.000

	5
	Tư liệu về văn thuyết minh
	
	Cái
	3
	28.000
	84.000

	
	MÔN LỊCH SỬ
	
	
	
	
	395.800

	I
	TRANH ẢNH
	
	
	
	
	141.600

	1
	Kiến trúc đền tháp ở Ấn Độ thời cổ
	Kích thước (72x102)cm dung sai 1 cm; in offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2; cán màng OPP mờ; có nẹp treo
	Tờ
	2
	15.000
	30.000

	2
	Nhà hát cổ ở Hi Lạp và khu phó cổ ở Rôma
	
	Tờ 
	2
	13.600
	27.200

	3
	Một số hiện vật thời kỳ đồ đá ở Việt Nam
	
	Tờ 
	2
	13.600
	27.200

	4
	Hiện vật, kiến trúc và điêu khắc cổ Cham - Pa
	
	Tờ 
	2
	13.600
	27.200

	5
	Nghệ thuật gốm sứ và điêu khắc thờ Lý, Trần
	
	Tờ 
	2
	15.000
	30.000

	II
	LƯỢC ĐỒ
	
	
	
	
	254.200

	1
	Các quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây
	Tỷ lệ: 1:15.000.000; kích thước (72x102)cm dung sai 1cm; in offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2; cán màng OPP mờ; có nẹp treo
	Tờ
	2
	14.300
	28.600

	2
	Các quốc gia Đông Nam Á cổ và phong kiến
	Tỷ lệ: 1:6.000.000; kích thước (72x102)cm dung sai 1cm; in offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2; cán màng OPP mờ; có nẹp treo
	Tờ 
	2
	14.000
	28.000

	3
	Chiến thắng Bạch Đằng (938)
	Tỷ lệ: 1:100.000; kích thước (72x102)cm dung sai 1cm; in offset 1 màu trên giấy nhựa tổng định lượng 160g/m2; phủ UV; có nẹp treo
	Tờ 
	2
	14.200
	28.400

	4
	Kháng chiến chống Tống thời Lý (1075-1077)
	Tỷ lệ: 1:500.000 và tỷ lệ 1:125.000; kích thước (72x102)cm dung sai 1cm; in offset 1 màu trên giấy nhựa tổng hợp định lượng 160g/m2; phủ UV; có nẹp treo
	Tờ 
	2
	14.100
	28.200

	5
	Kháng chiến chống xâm lược Mông – Nguyên
	Tỷ lệ: 1:1.000.000; kích thước (72x102)cm dung sai 1cm; in offset 1 màu trên giấy giấy nhựa tổng hợp định lượng 160g/m2; phủ UV; có nẹp treo
	Tờ 
	2
	14.100
	28.200

	6
	Phong trào đấu tranh chống xâm lược Minh
	
	Tờ
	2
	14.100
	28.200

	7
	Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789)
	Tỷ lệ: 1:35.000; kích thước (72x102)cm dung sai 1cm; in offset 1 màu trên giấy giấy nhựa tổng hợp định lượng 160g/m2; phủ UV; có nẹp treo
	Tờ 
	2
	14.100
	28.200

	8
	Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ
	Tỷ lệ: 1:3.600.000; kích thước (72x102)cm dung sai 1cm; in offset 1 màu trên giấy giấy nhựa tổng hợp định lượng 160g/m2; phủ UV; có nẹp treo
	Tờ 
	2
	14.100
	28.200

	9
	Cách mạng tư sản Hà Lan
	Tỷ lệ: 1:600.000; kích thước (72x102)cm dung sai 1cm; in offset 1 màu trên giấy giấy nhựa tổng hợp định lượng 160g/m2; phủ UV; có nẹp treo
	Tờ 
	2
	14.100
	28.200

	
	MÔN ĐỊA LÝ
	
	
	
	
	757.600

	I
	TRANH ẢNH
	
	
	
	
	81.600

	1
	Cách tiếp xúc của các mảng kiến tạo
	Kích thước (72x102)cm dung sai 1 cm; in offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2; cán màng OPP mờ; có nẹp treo
	Tờ 
	2
	13.600
	27.200

	2
	Một số kết quả  của tác động nội lực
	
	Tờ 
	2
	13.600
	27.200

	3
	Một số địa hình được tạo thành do sóng biển 
	
	Tờ 
	2
	13.600
	27.200

	II
	BẢN ĐỒ
	
	
	
	
	480.000

	1
	Tự nhiên thế giới
	Tỷ lệ: 1:24.000.000; kích thước (150x109)cm dung sai 1 cm; in offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2; cán màng OPP mờ; có nẹp treo
	Tờ
	2
	30.000
	60.000

	2
	Khí hậu thế giới
	Tỷ lệ: 1: 25.000.000; kích thước (150x109)cm dung sai 1 cm; in offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2; cán màng OPP mờ; có nẹp treo

	Tờ 
	2
	30.000
	60.000

	3
	Các mảng kiến tạo, các vành đai động đất và núi lửa
	
	Tờ 
	2
	30.000
	60.000

	4
	Các thảm thực vật và các nhóm đất chính trên thế giới
	
	Tờ 
	2
	30.000
	60.000

	5
	Dân cư và đô thị lớn trên thế giới
	Tỷ lệ: 1: 20.000.000; kích thước (150x109)cm dung sai 1 cm; in offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2; cán màng OPP mờ; có nẹp treo

	Tờ 
	2
	30.000
	60.000

	6
	Nông nghiệp thế giới
	
	Tờ 
	2
	30.000
	60.000

	7
	Công nghiệp thế giới
	
	Tờ
	2
	30.000
	60.000

	8
	Nhiệt độ, khí áp và gió
	Tỷ lệ: 1: 32.000.000; kích thước (150x109)cm dung sai 1 cm; in offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2; cán màng OPP mờ; có nẹp treo
	Tờ
	2
	30.000
	60.000

	III
	MÔ HÌNH
	
	
	
	
	196.000

	1
	Quả địa cầu
	Kích thước Ф330mm, theo nội dung của Nhà xuất bản Bản đồ - Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Quả
	2
	98.000
	196.000

	2
	Môn giáo dục công dân
	
	
	
	
	56.000

	
	BĂNG ĐĨA
	
	
	
	
	56.000

	
	Một số  bài hát, bài thơ
	Đĩa VCD (âm thanh và hình ảnh chất lượng tốt), công nghệ dập; nhãn đĩa in màu trực tiếp trên mặt đĩa; vỏ đựng bằng nhựa cứng trong, nhãn bìa mặt trước và sau bằng giấy in màu có ghi danh mục nội dung đĩa
	Cái
	1
	28.000
	28.000

	
	Một số hoạt động của thanh niên, học sinh
	
	Cái
	1
	28.000
	28.000

	
	MÔN TIẾNG ANH
	
	
	
	
	

	I
	BĂNG ĐĨA
	
	
	
	
	

	1
	Các bài học trong sách giáo khoa ghi âm các bài luyện nghe, phát âm và đọc hiểu trong sách giáo khoa
	Gồm 2 đĩa CD – Audio (âm thanh steoreo, chất lượng tốt) công nghệ dập; giọng đọc người bản ngữ; nhãn đĩa in màu trực tiếp trên mặt đĩa; vỏ đựng bằng nhựa cứng trong, nhãn bìa mặt trước và sau bằng giấy in màu có ghi danh mục bài học 
	Bộ
	3
	56.000
	168.000

	
	MÔN HOẠT ĐỘNG 

HƯỚNG NGHIỆP
	
	
	
	
	84.000

	I
	BĂNG ĐĨA
	
	
	
	
	84.000

	1
	Tấm gương những người thành đạt
	Đĩa VCD (âm thanh và hình ảnh chất lượng tốt), công nghệ dập; nhãn đĩa in màu trực tiếp trên mặt đĩa; vỏ đựng bằng nhựa cứng trong, nhãn bìa mặt trước và sau bằng giấy in màu có ghi danh mục nội dung đĩa
	Cái
	1
	28.000
	28.000

	2
	Nghề truyền thống
	
	Cái
	1
	28.000
	28.000

	3
	Nghề tương lai của tôi
	
	Cái
	1
	28.000
	28.000

	
	MÔN HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
	
	
	
	
	28.000

	I
	BĂNG ĐĨA
	
	
	1
	
	28.000

	1
	Các bài hát dành cho thanh niên, học sinh phục vụ các chủ đề hoạt động của các tháng
	Đĩa CD – Audio (âm thanh steoreo, nhãn đĩa in màu trực tiếp trên mặt đĩa; vỏ đựng bằng nhựa cứng trong, nhãn bìa mặt trước và sau bằng giấy in màu có ghi danh mục các bài hát theo quy định của chương trình môn học 
	Cái
	1
	28.000
	28.000

	
	MÔN TIN HỌC
	
	
	
	
	225.000

	I
	TRANH ẢNH
	
	
	
	
	225.000

	1
	CPU, bộ nhớ trong, bộ nhớ ngoài
	Kích thước (72x102)cm dung sai 1 cm; in offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2; cán màng OPP mờ; có nẹp treo
	Tờ
	3
	15.000
	45.000

	2
	Sao chép (copy) tệp
	
	Tờ
	3
	15.000
	45.000

	3
	Màn hình làm việc của MS Word
	
	Tờ
	3
	15.000
	45.000

	4
	Định dạng ký tự
	
	Tờ
	3
	15.000
	45.000

	5
	Đăng nhập hộp thư điện tử
	
	Tờ
	3
	15.000
	45.000

	
	MÔN THỂ DỤC
	
	
	
	
	17.568.000

	I
	TRANH ẢNH
	
	
	
	
	22.000

	1
	Nhảy cao
	Kích thước (54x79)cm dung sai 1 cm; in offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2; cán màng OPP mờ; có nẹp treo
	Tờ
	2
	5.500
	11.000

	2
	Cầu lông
	
	Tờ
	2
	5.500
	11.000

	
	DỤNG CỤ
	
	
	
	
	

	1
	Đồng hồ bấm giây
	Loại điện tử hiện thị số, 2 LAP trở lên, chất lượng tốt, độ chính xác 0,001 giây, không bị ngấm nước
	Cái
	2
	150.000
	300.000

	2
	Thước dây
	Dây không giãn, dài 35m có hộp bảo vệ, có tay quay và kéo thước, chất lượng  tốt
	Cái
	2
	45.000
	90.000

	3
	Bàn đạp xuất phát
	Gồm 2 cái theo tiêu chuẩn của Uỷ ban TDTT
	Bộ
	12
	145.000
	1.740.000

	4
	Vợt cầu lông
	Gồm 2 cái theo tiêu chuẩn của Uỷ ban TDTT
	Bộ
	12
	150.000
	1.800.000

	5
	Quả cầu lông
	Theo tiêu chuẩn của Uỷ ban TDTT
	Quả
	180
	4.500
	810.000

	6
	Quả cầu đá
	theo tiêu chuẩn của Uỷ ban TDTT
	Quả
	180
	6.000
	1.080.000

	7
	Lưới Cầu lông
	Kích thước theo quy định của của Luật Cầu lông, chất lượng tốt
	Cái
	2
	32.000
	64.000

	8
	Lưới cầu đá
	Kích thước theo quy định của của Luật Đá cầu, chất lượng tốt
	Cái
	2
	36.000
	72.000

	9
	Cột đa năng
	Gồm 2 cái, có độ dịch chỉnh để sử dụng từ (132-195)cm. Sử dụng làm cột nhảy cao, cột lưới đá cầu và cầu lông
	Bộ
	2
	495.000
	990.000

	10
	Đệm mút (nhảy cao)
	Gồm 2 cái kích thước (30x180x200)cm có bọc ngoài bằng vải chống mưa. Chất lượng theo tiêu chuẩn của Uỷ ban TDTT
	Bộ
	2
	2.500.000
	5.000.000

	
	Dùng cho phần tự chọn của chương trình
	
	
	
	
	

	1
	Bóng chuyền
	Bóng số 5, theo tiêu chuẩn của Uỷ ban TDTT
	Quả
	20
	85.000
	1.700.000

	2
	Bóng đá
	Bóng số 5, theo tiêu chuẩn của Uỷ ban TDTT
	Quả
	20
	105.000
	2.100.000

	3
	Tạ đẩy
	Gồm 2 quả hình cầu, bằng thép hoặc gang đúc: quả khối lượng 3kg (nữ) và quả khối lượng 5kg (nam) theo tiêu chuẩn của Uỷ ban TDTT
	Bộ
	20
	90.000
	1.800.000

	
	Thiết bị dùng chung
	
	
	
	
	11.907.000

	1
	Giá để thiết bị
	Khung giá bằng thép dày tối thiểu 1,8mm lắp ghép theo kiểu mô đun. Mỗi mô đun có kích thước (1760x900x400)mm, đáy bằng tôn dày 1mm, hai hồi và nóc ốp tôn dày 0,6 mm, tất cả sơn tĩnh điện màu ghi sáng. Các mô đun có thể lắp nối với nhau. Tiện dụng, chắc chán và an toàn khi sử dụng
	Bộ
	7
	1.701.000
	11.907.000

	Cộng
	
	
	
	
	109.116.000


Ghi chú: Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển, tài liệu hướng dẫn sử dụng và catalo kèm theo bộ thiết bị dạy học, công tác tập huấn, bồi dưỡng giảng viên đứng lớp sử dụng thiết bị dạy học, bảo hành bảo trì thiết bị trong quá trình sử dụng

PHỤ LỤC GIÁ GÓI THÀU SỐ 02
THIẾT BỊ TIN HỌC TRƯỜNG THPT TÔ HIỆU
(Kèm theo Quyết định số 2436/QĐ-UBND ngày 02/10/2006 của UBND tỉnh Sơn La)

Đơn vị tính: Đồng
	TT
	Tên thiết bị
	ĐV
	SL
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Máy vi tính thương hiệu Việt Nam 
	Bộ
	60
	6.526.000
	391.560.000

	
	Procesor: Intel celeron 2.66 GHz
	
	
	
	

	
	SOCKET 775 ASUS, Mainboard P5GL 


	
	
	
	

	
	TMX, Intel 915 GL, Cache: 256 KB level 2
	
	
	
	

	
	Advanced transfer cache Memory: 256 MB
	
	
	
	

	
	DDRam 333 MHz (PC2700) Floppy Disk:
	
	
	
	

	
	FDD 3 1/2”1.44 MB Hard Disk Drive:
	
	
	
	

	
	HDD 40GB 7200 rpm Serial ATA 150
	
	
	
	

	
	CDRom: 52x Max IDE Grpphics: VGA
	
	
	
	

	
	Card up to 64 MB RAM (share memory)
	
	
	
	

	
	Onboard 533/800 font Size Bus; CPU
	
	
	
	

	
	Upto P4 3.4 GHz; ÚB 2.0 Audio: Sound Card
	
	
	
	

	
	& ethernet Card 10/100 Mbps onboard
	
	
	
	

	
	Network Card: 10/100 TX NIC
	
	
	
	

	
	Monitor: SVGA 17” (0,27 dot pich maximum)
	
	
	
	

	
	Keyboard/Mouse: Keyboard PS 2 & 
	
	
	
	

	
	Scroll Mouse PS 2 Case: Case Full Size
	
	
	
	

	
	ATX w/350W cài đặt được các phần mềm phục vụ dạy học chuơng trình môn tin học
	
	
	
	

	
	THPT bảo hàng: 24 tháng
	
	
	
	

	2
	Thiết bị hoà mạng cho 01 phòng máy vi tính
	
	
	
	

	
	HUB: ZoNet/Justec/Repotec

Switching 10/100 – 16 Port (02 cái)
	Cái
	2
	956.000
	1.912.000

	
	Dây mạng: AMP Cat – 5 UTP (RJ - 45)

4 – Pair Cable
	m
	200
	3.500
	700.000

	
	Đầu nối: AMP RJ – 45 Conector
	
	
	
	

	
	Modem – ADSL & Router:

 D – Link

ADSLw/4 Port

Ethenet/Router/Gateway/Firewall/Splitter (DLS-504T)
	Cái
	1
	950.000
	950.000

	
	Tủ mạng: 10U – kích thước: Cao 58 cm x rộng 54 cm x dài 53 cm 


	Cái
	1
	870.000
	870.000

	
	Dây mạng: 200m
	
	
	
	

	3
	Máy chiếu Projector thuộc các nước
Nhật, Mỹ, Anh, Pháp, Đức
Cường độ sáng: 2000 ANSI lumens
Độ phân giải: SVGA (1024 x 768)

Hình chiếu: “33 - 300”, chức năng PIP

(Picture in Picture) hình trong hình, chức năng cuộn hình, chiếu từ phía sau, tự động cân bằng nét, cân bằng góc, chức năng lưu điện nguồn, điều khiển từ xa, tự động dò tìm thiết bị kết nối, hiển thị Menu trạng thái, công nghệ 3LCD trọng lượng máy từ 1,3kg – 2,1kg. Túi sách, dây cáp VGA, 02 cáp nguồn, bút laser trỏ chuột.

 Bo hành: 36 tháng
	Cái
	2
	29.980.000
	59.960.000

	4
	Bàn vi tính 25 cái:

W 1040 x D 480 x H 750 mm, 40,56 x 18,72 x 29,25 inches
Toàn bộ bằng gỗ ép công nghiệp phủ melamin màu ghi sáng
Hộc đựng CPU
	Cái
	75
	450.000
	33.750.000

	5
	Ghế ngồi 98 cái

W 380 x D 400 x H 710 mm; 14,96 x 15,74 x 27,95 inches.

Đệm tựa và lưng bằng nút tấm giả da
	Cái
	147
	165.000
	24.255.000

	
	Tổng cộng
	
	
	
	513.957.000


Ghi chú: Giá trên đã bao gồm thuế (VAT), bảo hành, lắp đặt, vận chuyển và hướng dẫn sử dụng tại trường

