| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN # TỈNH SƠN LA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 207/NQ-HĐND | Sơn La, ngày 20 tháng 7 năm 2023 |

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch

chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Mai Sơn, tỉnh Sơn La

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Xây dựng sửa đổi ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế; Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020;

Xét Tờ trình số 88/TTr-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2023 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 541/BC-KTNS ngày 17 tháng 7 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

(có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

2. Trong quá trình thực hiện quy hoạch chi tiết xây dựng, UBND tỉnh có thể xem xét điều chỉnh một số chỉ tiêu quy hoạch để phù hợp với điều kiện phát triển khu công nghiệp, thu hút đầu tư trên cơ sở không làm thay đổi mục tiêu, tính chất, quy mô quy hoạch; Trường hợp việc điều chỉnh làm thay đổi mục tiêu, tính chất, quy mô quy hoạch được duyệt, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết.

3. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

| Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; - Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ; - Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; - Ban công tác đại biểu của UBTVQH; - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Xây dựng; - Thường trực: HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Ban Thường vụ tỉnh ủy; - Đoàn ĐBQH tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh; - Các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội tỉnh; - Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND các huyện, thành phố; - Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; - Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh; - Lưu: VT, KTNS. | CHỦ TỊCH (Đã ký) Nguyễn Thái Hưng |
| --- | --- |

Phụ lục

NỘI DUNG ĐỒ ÁN ĐIỀU CHỈNH TỔNG THỂ QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP MAI SƠN, TỈNH SƠN LA

(Kèm theo Nghị quyết số 207/NQ-HĐND ngày 20/7/2023 của HĐND tỉnh)

1. Tên đồ án

Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

2. Địa điểm: Xã Mường Bằng, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

3. Quy mô lập quy hoạch

- Quy mô lập quy hoạch: Khoảng 168,11 ha, trong đó:

+ Khu công nghiệp Mai Sơn: Khoảng 150,0 ha (giữ nguyên theo Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ).

+ Khu nhà ở công nhân và tái định cư (phục vụ giải phóng mặt bằng
KCN) gắn với khu công nghiệp: Khoảng 18,11 ha.

+ Bổ sung một số hạng mục kết nối ngoài hàng rào khu công nghiệp.

- Quy mô lao động: Khoảng 2.000 - 3.000 lao động.

- Quy mô dân số hiện trạng khoảng 400 người (100 hộ), dự báo đến năm 2030 khoảng 450 người (giai đoạn mở rộng khu công nghiệp Mai Sơn lên 312 ha là 850 người).

4. Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch

Khu công nghiệp Mai Sơn nằm tại xã Mường Bằng, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Cách tuyến đường Quốc lộ 6 khoảng 5,7 km, có vị trí giáp ranh như sau:

- Phía Bắc giáp khu dân cư bản Quỳnh Châu, bản Quỳnh Trai;

- Phía Nam giáp đất lâm nghiệp bản Tiến Xa, xã Mường Bon;

- Phía Đông giáp đất nông nghiệp;

- Phía Tây giáp đất nông nghiệp, núi đá.

5. Mục tiêu

- Bổ sung quy hoạch xây dựng khu nhà ở công nhân và khu tái định cư (phục vụ giải phóng mặt bằng KCN) gắn với Khu công nghiệp đảm bảo các quy định của pháp luật về xây dựng, đất đai, môi trường, quy định về quản lý khu công nghiệp; điều chỉnh tính chất ngành nghề trong khu công nghiệp nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

- Làm cơ sở hoàn thành dứt điểm giai đoạn I và hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Mai Sơn giai đoạn II; quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng theo quy hoạch được duyệt và theo quy định của pháp luật; xác định các hạng mục cần đầu tư, tổng nhu cầu vốn đầu tư cho khu công nghiệp; đồng thời là cơ sở kêu gọi thu hút các Nhà đầu tư xây dựng hạ tầng, sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp.

6. Tính chất, chức năng

- Là trung tâm phát triển kinh tế công nghiệp của tỉnh, là nhân tố thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện Mai Sơn nói riêng và tỉnh Sơn La nói chung, góp phần quan trọng trong việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.

- Là khu công nghiệp tập trung đa ngành, có quy mô vừa và nhỏ, có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, thuận tiện. Định hướng thu hút đầu tư thuộc các lĩnh vực chính như: chế biến nông - lâm sản; thực phẩm; dược liệu; thức ăn chăn nuôi; phân bón; sản xuất vật liệu mới; công nghiệp phụ trợ, bao bì; năng lượng tái tạo, dịch vụ Logistics...

7. Quy hoạch sử dụng đất

Cơ cấu sử dụng đất khu công nghiệp, quy mô tổng diện tích 150ha, gồm: Đất cơ quan hành chính, dịch vụ; Đất sản xuất công nghiệp (đất nhà máy, kho tàng,..); Đất cây xanh chuyên dụng, cây xanh cách ly; Đất đường giao thông; Bãi đỗ xe; Đất hạ tầng kỹ thuật và đất khác.

Cơ cấu quy hoạch sử dụng đất khu tái định cư, nhà ở công nhân, quy mô tổng diện tích 18,11 ha, gồm: Đất công cộng (trường mầm non, nhà văn hoá); Đất ở (đất ở hiện trạng cải tạo, đất ở tái định cư); đất nhà ở công nhân, đất thương mại dịch vụ, chợ, đất an ninh, đất cây xanh (cây xanh thể dục, thể thao, cây xanh cách ly); Đất đường giao thông; Bãi đỗ xe; đất hạ tầng kỹ thuật.

8. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

8.1. Giao thông đối ngoại

- Tuyến đường kết nối Khu công nghiệp với Quốc lộ 6 (ĐT.121), chiều dài khoảng 5,7 km thành đường giao thông cấp III miền núi (từ đây kết nối với cảng hàng không sân bay Nà Sản và đường cao tốc Mộc Châu - thành phố Sơn La).

- Kết nối Khu công nghiệp với thị trấn Hát Lót và Quốc lộ 279D: Tuyến ĐT.118 (QL.279D - Chiềng Xôm - Chiềng Ngần - Mường Bằng - Nà Bó).

- Kết nối tuyến đường Khu công nghiệp Mai Sơn - xã Chiềng Sung chiều dài khoảng 7,2 km theo tiêu chuẩn GTNT cấp B (TCVN 10380:2014)

8.2. Giao thông nội bộ

a) Giao thông nội bộ Khu công nghiệp

- Đường giao thông, bề rộng nền đường Bnền= (14,5 - 30,0)m

- Bãi đỗ xe khu công nghiệp (BDX-01, BDX-02, BDX-03, BDX-04): 32.379 m2, ngoài ra khai thác bãi đỗ trong các công trình xây dựng nhà máy, nhà xưởng công nghiệp khi thiết kế xây dựng.

b) Giao thông nội bộ thuộc khu ở tái định cư và khu ở công nhân: Bề rộng nền đường Bnền= 14,5m;

c) Giao thông phục vụ quản lý vận hành hạ tầng cấp, thoát nước ngoài hàng rào khu công nghiệp: Quy mô đường giao thông nông thôn.

d) Cổng chào khu công nghiệp (02 cổng)

Vị trí 1: Đặt ở đầu đường vào Khu công nghiệp (nút giao tuyến đường Quốc lộ 6 - Khu công nghiệp), đây là vị trí dễ quan sát, tạo điểm nhấn trên trục đô thị Chiềng Sinh - Nà Sản.

Vị trí 2: Theo hướng từ Quốc lộ 6 - Khu công nghiệp, đặt ở nút giao đầu KCN (tiếp giáp Khu trung tâm hành chính dịch vụ Khu công nghiệp).

Quy mô, kiến trúc sẽ chuẩn xác khi lập dự án đầu tư.

8.3. Chuẩn bị kỹ thuật (san nền), thoát nước nước mưa.

a) Chuẩn bị kỹ thuật (san nền)

Dựa vào cao độ nền xây dựng hiện trạng và cao độ thiết kế đường giao thông, thiết kế giật cấp bám theo địa hình để giảm khối lượng, chi phí.

- Nguồn đất đắp: Sẽ tận dụng phần đất đào của khu vực để san lấp mặt bằng, còn thiếu khai thác tại các mỏ quy hoạch trên địa bàn huyện Mai Sơn.

b) Thoát nước nước mưa

- Đối với khu công nghiệp: 03 tiểu lưu vực

+ Tiểu lưu vực 1 - Phía Đông Nam khu quy hoạch: Hướng dốc chung Tây Bắc - Đông Nam. Nước mưa sẽ được thu gom theo các tuyến cống, rãnh thoát nước của đường giao thông sau đó thoát ra chi lưu suối Nậm Pàn ở phía Đông Nam.

+ Tiểu lưu vực 2 - Phía Bắc: Hướng dốc chung Đông Bắc - Tây Nam. Nước mưa sẽ được thu gom theo các tuyến cống, rãnh thoát nước của đường giao thông sau đó thoát ra mương thoát nước chung tại khu trạm xử lý nước thải (mương thoát nước chung đã được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh).

+ Tiểu lưu vực 3 - Phía Đông Nam: Hướng dốc chung Đông Nam - Tây Bắc. Nước mưa sẽ được thu gom theo các tuyến cống, rãnh thoát nước của đường giao thông sau đó thoát ra mương thoát nước chung.

- Đối với khu tái định cư và nhà ở công nhân: Là tiểu lưu vực 4, hướng dốc chung Đông Nam - Tây Bắc. Nước mưa sẽ được thu gom theo các tuyến cống, rãnh thoát nước của đường giao thông sau đó thoát ra mương thoát nước chung khu vực.

- Hướng thoát nước chung của toàn khu vực là thoát về suối Nậm Pàn ở phía Đông Nam.

8.4. Cấp nước, PCCC

- Nguồn nước cấp cho khu công nghiệp Mai Sơn và khu ở tái định cư, nhà ở công nhân được lấy từ nguồn nước suối Nậm Pàn, cách KCN khoảng 1,5 km.

- Nhà máy xử lý nước sạch: Nằm tại phía Tây Nam khu công nghiệp, công suất 5.000 m3/ngày đêm (thuộc quy hoạch giai đoạn 1, hoàn thành trong Quý III năm 2023). Ngoài ra Công ty Cổ phần chế biến nông sản BHL Sơn La đã đầu tư xây dựng hoàn thành Nhà máy cấp nước công suất 4.000 m3/ngày đêm, đảm bảo cung cấp đủ nước cho Nhà máy chế biến tinh bột sắn.

- Xây dựng hồ chứa nước nằm ngoài ranh giới quy hoạch để lưu trữ, sơ lắng trước khi cấp cho nhà máy, đảm bảo tiết kiệm chi phí xử lý khi mùa mưa lũ đến, do nguồn nước suối Nậm Pàn có nhiều bùn đất vào mùa mưa lũ không đảm bảo chất lượng nước đầu vào. Diện tích hồ sơ lắng 2.400 m2, dung tích hồ khoảng 7.500 m3.

- Mạng lưới đường ống: Sơ đồ mạng & tuyến: Mạng lưới đường ống được thiết kế theo kiểu mạng vòng, kết hợp mạng cụt. Bố trí các họng lấy nước chữa cháy, đảm bảo các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy.

8.5. Cấp điện và chiếu sáng đô thị

a) Cấp điện: Từ lộ 373, 379 của TBA 110kV Mai Sơn và lộ 376 của trạm biến áp 110kV Sơn La.

b) Chiếu sáng công cộng: Chiếu sáng giao thông, công trình công cộng, công viên cây xanh.

8.6. Thoát nước thải và vệ sinh môi trường

a) Thu gom, xử lý nước thải

- Trạm xử lý nước thải: Đã đầu tư xây dựng giai đoạn 1 tại phía Tây Bắc khu công nghiệp với công suất 2.500 m3/ngày đêm đảm bảo xử lý được toàn bộ công suất nước thải tại khu quy hoạch. Ngoài ra tại khu công nghiệp Mai Sơn Công ty Cổ phần chế biến nông sản BHL Sơn La đã đầu tư xây dựng hoàn thành Nhà máy xử lý nước thải với quy mô, công suất 4.000 m3/ngày đêm, công trình đã đi vào hoạt động và được cấp thẩm quyền cấp giấy phép môi trường đảm bảo xử lý toàn bộ nước thải cho Nhà máy.

- Xây dựng hồ sự cố với dung tích khoảng 10.000m3, trong lô đất ĐM02, diện tích 8.902m2 để dự phòng khi Trạm xử lý nước thải gặp sự cố.

- Mạng lưới đường ống: Thiết kế đường cống thu gom riêng biệt.

b) Thu gom chất thải rắn và vệ sinh môi trường: Chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp được tập kết, phân loại, xử lý theo quy định.

8.7. Thông tin liên lạc

- Quy hoạch xây dựng 01 điểm cung cấp đa dịch vụ (dịch vụ bưu chính, chuyển phát, dịch vụ viễn thông) công cộng có người phục vụ tại khu vực đất dịch vụ thương mại (TMD-01).

- Mạng ngoại vi: Ngầm hóa các tuyến mạng ngoại vi dọc theo các tuy-nen kỹ thuật (hoặc hào kỹ thuật).

- Mạng thông tin di động: Quy hoạch xây dựng 02 trạm thu phát sóng thông tin di động tại các vị trí cây xanh (CX-01) và vị trí cây xanh (CX-03).

9. Dự kiến sơ bộ về tổng mức đầu tư; đề xuất giải pháp về nguồn vốn và tổ chức thực hiện

9.1. Dự kiến sơ bộ về tổng mức đầu tư

Tổng nhu cầu vốn đầu tư hoàn chỉnh quy hoạch: Khoảng 1.987.084 triệu đồng, gồm:

a) Trong khu công nghiệp: Khoảng 1.418.691 triệu đồng, gồm:

- Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp giai đoạn I: 343.008 triệu đồng.

- Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp giai đoạn II: 1.075.683 triệu đồng.

b) Ngoài hàng rào khu công nghiệp: Khoảng 294.216 triệu đồng, gồm:

- Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư và khu ở công nhân:                       200.855 triệu đồng.

- Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kết nối ngoài hàng rào: 93.361 triệu đồng.

c) Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở công nhân: 274.177 triệu đồng.

9.2. Đề xuất giải pháp về nguồn vốn

a) Vốn ngân sách Nhà nước: Dự kiến khoảng 1.469.847 triệu đồng (chiếm khoảng 74% tổng mức đầu tư).

b) Vốn khác (vốn Nhà đầu tư): Dự kiến khoảng 517.237 triệu đồng (chiếm khoảng 26% tổng mức đầu tư).

9.3. Tổ chức thực hiện

- Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh: Tổ chức triển khai hoàn thành dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Mai Sơn giai đoạn I.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và phát triển đô thị: Tổ chức triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Mai Sơn giai đoạn II và các hạng mục kết nối hạ tầng ngoài hàng rào khu công nghiệp.

- Nhà đầu tư: Tổ chức triển khai Dự án đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh trong phạm vi khu đất được cấp thẩm quyền giao và các dự án đầu tư bằng nguồn vốn khác.

10. Tiến độ triển khai thực hiện quy hoạch

- Giai đoạn I, quy mô khu công nghiệp 63,7ha: 2006 - 2024

- Giai đoạn II, quy mô khu công nghiệp 86,3 ha, khu tái định cư và nhà ở công nhân 18,1ha, các hạng mục kết nối ngoài hàng rào: 2023 - 2028

- Nhà ở công nhân: Đầu tư theo tiến độ thu hút đầu tư và nhu cầu của công nhân./.